# 附件2：项目不包含易耗品清单

| 设备 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 监护仪类 | 空气过滤网 |  |
|  | 袖带及延长管 |  |
|  | 一次性血氧探头及缆线 |  |
|  | 血氧探头及缆线 |  |
|  | 心电导联线及缆线 |  |
|  | 缆线 |  |
|  | 特殊检测模块外部附件 |  |
|  | 电池 |  |
| 心电图机类 | 心电导联线及缆线 |  |
|  | 心电吸球 |  |
|  | 夹板 |  |
|  | 电池 |  |
| 母婴类 | 血氧探头及缆线 |  |
|  | 心电导联线及缆线 |  |
|  | 空气过滤网 |  |
|  | 暖箱衬套 |  |
|  | 电池 |  |
| 负压吸引类 | 负压吸引管路及瓶子 |  |
| 定量分析仪 | 灯泡 |  |
| 气垫床类 | 床垫 |  |
| 电针仪 | 电极线 |  |
| 亚低温治疗仪 | 冰毯 |  |
| 微波治疗仪 | 导联线 |  |
| 温热式低周波治疗仪 | 导联线 |  |
| 中频治疗仪 | 电极线 |  |
| 红外线治疗仪 | 治疗探头 |  |
| 神灯 | 发热盘 |  |
| 呼叫系统 | 分机 |  |
| 设备带 | 各类接头 |  |
| 麻醉机及麻醉监护 | 氧传感器及缆线 |  |
|  | 流量传感器 |  |
|  | 电池 |  |
|  | 湿化罐温度探头 |  |
|  | 心电导联线及缆线 |  |
|  | 袖带及延长管 |  |

| 呼吸机 | 氧传感器 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 空气过滤网 |  |
|  | 气体滤芯 |  |
|  | 流量传感器 |  |
|  | 呼吸膜肺 |  |
|  | 硅胶管路 |  |
|  | 呼吸面罩 |  |
| 心肺复苏机 | 绑带 |  |
| 腹腔镜系统 | 光源灯泡 |  |
|  | 摄像手柄缆线 |  |
|  | 二氧化碳气体连接管及连接器 |  |
| 高频电刀类 | 负极板 |  |
| 除颤仪类 | 心电导联线及缆线 |  |
|  | 电池 |  |
| 清洗槽 | 滤芯 |  |
| 清洗机 | 滤芯 |  |
|  | 过滤器 |  |
| 超声刀 | 刀头 |  |
|  | 换能器 |  |
|  | 手柄线 |  |
| 无影灯 | 灯泡 |  |
| 手术显微镜 | 光源灯泡 |  |
| 激光治疗仪类 | 纯水滤芯 |  |
| 全自动生化分析仪 | 比色杯 |  |
| 水处理 | 滤芯 |  |
|  | 石英砂 |  |
|  | 树脂 |  |
|  | 活性炭 |  |
|  | RO 膜 |  |
|  | ppe 棉 |  |
|  | 消毒检测 |  |
| 血凝仪 | 灯泡 |  |
| 电解质分析仪 | 电极(钠、钾、氯等电极) |  |
| 高压氧舱 | 舱门密封条 |  |
| 高压消毒锅 | 密封圈 |  |
|  | 消毒盒 |  |
| 消毒类 | 消毒盒 |  |

| 血透机 | A/B 液吸杆 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 清洗液吸管 |  |
|  | 硅胶管 |  |
| MR | 液氦 |  |
| 牙科综合治疗仪 | 三用枪 |  |
|  | 手机头 |  |
|  | 光固化 |  |
| 供应室 | 潮化瓶 |  |
|  | 湿化杯 |  |
|  | 湿化管 |  |
| 眼科手术器械 | 裂隙灯灯泡 |  |