荧光生物显微镜性能需求

一、仪器性能指标：

1.滤光片波长透过率95%；

2.扫描速度 ≤300S；

3.自动对焦功能；

4.自动切换滤光片；

5.可外接图像采集显示系统。

二、仪器参数：

可兼容载玻片：25.4mm*76.2mm*1.16mm

三、配套电脑基本配置：

1.CPU四核2.5GHZ；

2.显卡集成；

3.内存≥16G；

4.硬盘≥512G；

5.屏幕尺寸≥23.8英寸。

四、质保期

设备验收合格后原厂质保期≥3年。

五、负责信息系统联机费用