离心机性能需求

- 最高转速：6000r/min

- 最大离心力：6080xg

- 最大容量4x400ml

- 配置：角转子12x10-15ml，6x50ml

- 5、质保期：设备验收合格后原厂质保期≥3年。

- 6、负责信息系统联机费用。