非接触眼压计性能需求

1.测量范围：（0～60）mmHg；

2.测量量程：30mmHg，60mmHg；

3.测量精度：1mmHg；

4.工作距离：11mm；

5.对焦方法：对焦点+对焦提示；

6.对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦；

7.内部固视灯：绿LED；

8.摇杆运动行程：前后：40mm；左右：80mm；上下：20mm；

9.显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏；

10.输出方式：快速热敏打印机；

11.可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦；

12.非接触式测量，避免交叉感染；

13.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年。