裂隙灯显微镜性能需求

1.显微镜类型：交角体视式

2.变倍形式：两档可变

3.目镜：10x

4.总倍率及视场：10x（φ18mm）、16x（φ11.25mm）

5.瞳距调节范围：55mm～82mm

6.屈光度调节：6D～﹢6D

7.裂隙宽度：0mm～9mm连续可调

8.裂隙长度：1mm～8mm连续可调

9.裂隙角度：0°～180°连续可调

10.光斑直径：φ9mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm

11.滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

12.照明灯泡：12v/30w卤钨灯泡

13.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年。