维保服务采购需求概况

- 七台影像设备的基本情况：

| 设备名称 | 设备型号 | 装机日期 | 出保日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64排CT | SOMATOM Definition AS 128 | 2014/3/17 | 2025/09/10 |
| 双源CT | SOMATOM Force | 2022/9/12 | 2025/11/29 |
| CT（急诊） | SOMATOM Scope Power | 2016/9/29 | 2025/07/08 |
| CT（体检） | SOMATOM go.Top (CN) | 2020/11/1 | 2025/08/12 |
| 1.5TMR | MAGNETOM Avanto Dot | 2014/3/18 | 2025/07/08 |
| 3.0TMR | MAGNETOM Vida (DE) | 2022/3/22 | 2025/08/12 |
| DSA | Artis zee III biplane | 2022/1/2 | 2025/08/12 |

二、服务内容：

- SOMATOM Definition AS 128

| 合同类型 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| 金保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时*365天热线支持、保证95%以上开机率、远程联网服务、预防性保养2次/年、现场服务工时、常规备件、滑环 | 球管、高压油箱、探测器、再安装、第三方产品 |

- SOMATOM Force

| 合同类型 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| 技术保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时*365天热线支持、远程联网服务、 预防性保养2次/年、现场服务工时 | 球管、高压油箱、探测器、常规备件、开机率、再安装、第三方产品 |

- SOMATOM Scope Power

| 合同类型 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| 技术保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时*365天热线支持、远程联网服务、 预防性保养2次/年、现场服务工时 | 球管、高压油箱、探测器、常规备件、开机率、再安装、第三方产品 |

- SOMATOMA go.Top

| 合同类型 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| 技术保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时*365天热线支持、远程联网服务、 预防性保养1次/年、现场服务工时 | 球管、高压油箱、探测器、常规备件、开机率、再安装、第三方产品 |

- MAGNETOM Avanto Dot

| 合同类型 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| 金保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时*365天热线支持、保证95%以上开机率、远程联网服务、预防性保养2次/年，现场服务工时、常规备件、冷头维修、精密空调维修、水冷机维修 | 磁体、液氦、热循环、再安装、第三方产品（除水冷机和精密空调以外） |

- MAGNETOM Vida DE

| 合同类型 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| 技术保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时*365天热线支持、远程联网服务、 预防性保养2次/年、现场服务工时 | 磁体、液氦、热循环、常规备件、开机率、冷头、水冷机、再安装、第三方产品 |

- Artis zee III biplane

| 合同类型 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| 技术保 | 安全检查、质量保证、安全升级、24小时*365天热线支持、远程联网服务、 预防性保养2次/年，现场服务工时 | 球管、探测器、开机率、高压油箱、常规备件、第三方产品、电生理集成系统 |