身高体重测量仪性能需求

1.身高:范围0-200cm ，精度 0.1cm；

2.体重:范围1-200kg ，精度 0.1kg；

3.体型:国际通用体格指数(BMI)自动计算；

4.显示方式:液晶显示屏，显示身高、体重、BMI体格指数、指示体型偏瘦、正常、偏胖、肥胖，待机状态下显示当前日期、时间，室内环境温度；

5.数据传输:标准 RS232通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议；

6.机身能折叠，折叠后高度≤120cm，方便车载移动；

7.电源电压：AC100-240V,50Hz；

8.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年。