高频手术设备性能需求

1.设备应为多模式、多通道、数字化集成一体机。

2.设备可用于肛肠科手术中对组织进行切割和凝血，对病灶组织进行射频凝固消融治疗。

3.设备具有单极和双极工作模式，具有切割、切凝、软凝、强凝、消融等功能。

4.设备最大输出功率不小于100w ，工作方式：间歇加载连续运行。