维保服务采购需求概况

- 设备的基本情况：

| 设备名称 | 设备型号 | 装机日期 |
| --- | --- | --- |
| DSA | 飞利浦AlluraXperFD20 | 2013 |

- 服务内容：

| 保修方案 | 包含 | 备注/不包含 |
| --- | --- | --- |
| 白金保 | 1、95%开机率； 2、包全部硬件、无限次人工叫修； 3、每年2次保养。 | 再安装、第三方产品。 |
| 限制型白金保 | 1、95%开机率； 2、包全部硬件、无限次人工叫修； 3、每年2次保养。 | 一期三年内至多换一只球管，再安装、第三方产品。 |
| 金牌保 | - 其他所有备件； - 95%开机率； - 无限次人工叫修； - 每年2次保养。 | 球管、探测器，再安装、第三方产品。 |
| 标准保 | - 其他所有备件； - 90%开机率； - 无限次人工叫修； - 每年2次保养。 | 球管、探测器，再安装、第三方产品。 |
| 限制型标准保 | 1、 包含无限次叫修； 2、 包含所有2万元以下备件； 3、 包含两个2万元以上的备件 | 球管、探测器，不超过两个的2万以上的备件，再安装、第三方产品。 |